二、设备采购清单及要求

| 序号 |  | 名称及说明 | 规格型号及技术参数要求 | 单位 | 预计 数量 | 单价最高限价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防火卷帘电动机 | 1.额定工作电压：380V 2.额定转矩：≥470N.m 3.自动限位装置重复定位误差：≤4mm 4.自重下降转矩：≤10N.m | 台 | 10 | 1200 |  |
| 2 |  | 防火卷帘电动机 | 1.额定工作电压：380V 2.额定转矩：≥620N.m 3. 自动限位装置重复定位误差：≤4mm 4.自重下降转矩：≤10N.m | 台 | 10 | 1500 |  |
| 3 |  | 防火卷帘电动机 | 1.额定工作电压：380V 2.额定转矩：≥828N.m 3. 自动限位装置重复定位误差：≤4mm 4.自重下降转矩：≤10N.m | 台 | 10 | 2200 |  |
| 4 |  | 防火卷帘电动机 | 1.额定工作电压：380V 2.额定转矩：≥1280N.m 3. 自动限位装置重复定位误差：≤4mm 4.自重下降转矩：≤10N.m | 台 | 1 | 3500 |  |
| 5 |  | 汽雾式防火卷 帘专用控制箱 | 1.型号：FJK-SD 2.额定工作电压：380V 3.输出功率：≥2KW | 台 | 40 | 700 |  |
| 6 |  | 防火卷帘帘面 | 1.材质：钢质复合型 2.耐火极限：≥３h 3.帘板厚度：≥0.8 mm 4.帘板窜动量：≤2 mm | ㎡ | 80 | 220 |  |
| 7 |  | 防火卷帘开关盒 | 规格尺寸为：9cmX15cm或稍大 | 个 | 60 | 70 |  |
| 8 |  | 灯光疏散指示标志 | 1.额定电压等级;220V 2.外壳防护等级：IP65 3.应急工作时间：不小于90min 4.应急控制方式：非集中控制型 5.应急供电形式：自带电源型 6.外形大小：35 mm *15 mm左右； 7.安装方式：悬挂式安装 | 套 | 600 | 60 |  |
| 9 |  | 应急照明灯 | 1.额定电压等级;220V 2.外壳防护等级：IP30 3.应急工作时间：不小于90min 4.应急控制方式：非集中控制型 5.安装方式：吸顶安装 6.应急供电形式：自带电源型 7.光源：长度120cm荧光灯管（36W）3根 原产品型号：M-ZLZD-Y45W175 | 套 | 300 | 170 |  |
| 10 |  | 地面诱导灯 （核心产品） | 1.额定电压等级;AC24V 2.外壳防护等级：IP54 3.应急工作时间：不小于90min 4.应急控制方式：非集中控制型 5.应急供电形式：自带电源型 6.安装方式：地面安装 7.表面直径：24.5 cm | 套 | 600 | 140 |  |
| 11 | 照明线 |  | 铜芯，2.5mm2，单线 | m | 20000 | 1.395 |
| 12 | 消防排烟风机电动机 |  | 1.规格型号：双速三相异步电动机 2.功率：33/11KW 3.外壳防护等级：IP54 | 台 | 3 | 6000 |
| 13 | 排烟风管 |  | 材质：玻镁复合 | ㎡ | 60 | 100 |
| 14 | 消防风机配电箱 |  | 1.额定电压：AC380V 2.具有手动和自动控制方式； 3.具有双电源切换功能； 4.具有故障报警功能 5.输出功率：≥33KW | 台 | 6 | 4500 |
| 15 | 消防水带 |  | 压力：16型，口径：65mm，长度：25米，材质：绦纶长丝内衬聚氨酯，两端带内扣式水带接口（绑扎牢固）。 | 条 | 100 | 120 |
| 16 | 消防水枪 |  | 型号：QZ3.5/7.5，直流水枪 | 支 | 80 | 18 |
| 17 | 消火栓按钮 |  | 采用电子编码方式编码（所在报警系统品牌：上海松江） | 个 | 420 | 80 |
| 18 | 干粉灭火器 |  | 产品型号：MFZ/ABC4 | 具 | 600 | 60 |

## 注：1.此单价包括旧设备的拆除和新设备的安装，要求安装后设备满足使用功能。上述单价已经包含设备费用、运输费用、现场安装前检查费用、旧设备拆除费用、新设备安装费用、调试费用、辅材费用等一切相关费用；

## 2.本单位的消防维保单位可安排人员协助、配合中标单位进行设备安装。

## 3.以上产品需提供3C认证证书复印件和相应的国家消防产品质量监督检验机构出具的“型式检验”检验报告，其中第12项、第13项除外可提供产品说明书等材料。

气体灭火系统钢瓶检修

| 序号 | 名称及说明 | 单位 | 预计数量 | 单价最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火系统瓶组检修 | 个 | 46 | 3000 |

## 注：本次检修是根据《特种设备安全法》和《气瓶安全技术监察规程》需求进行的检修，七氧丙烷钢瓶检修允许分包给有专业资质的单位。